| Protipožární mřížka | Typová řada 465 |
| --- | --- |

| typ 465/1 |
| --- |
| a) Standardní rozměry |
|  | šířka x výška mm | 200 x 200 | 300 x 300 | 400 x 200 | 500 x 200 |  |
|  | cena | 4317 | 5982 | 5661 | 6334 |  |
| b) Nestandardní rozměry |
| šířka mm výška mm | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 150 | 3864 | 4148 | 4716 | 5285 | 5853 | 6422 |
| 200 | 4180 | 4532 | 5238 | 5945 | 6650 | 7355 |
| 300 | 4811 | 5302 | 6282 | 7271 | 8242 | 9223 |

| typ 465/2 |
| --- |
| a) Standardní rozměry |
|  | šířka x výška mm | 400 x 200 |  |  |  |  |
|  | cena | 7291 |  |  |  |  |
| b) Nestandardní rozměry |
| šířka mm výška mm | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 150 | 5120 | 5452 | 6116 | 6779 | 7443 | 8106 |
| 200 | 5485 | 5918 | 6786 | 7654 | 8521 | 9389 |
| 300 | 6213 | 6851 | 8127 | 9403 | 10679 | 11955 |

Strana - XIV

| Protipožární mřížka | Typová řada 466 |
| --- | --- |

| typ 466/1 |
| --- |
| šířka mm výška mm | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 100 | 2862 | 3047 | 3417 | 3786 | 4156 | 4525 |
| 150 | 3117 | 3358 | 3838 | 4319 | 4799 | 5280 |
| 200 | 3373 | 3668 | 4260 | 4851 | 5442 | 6042 |
| 300 | 3883 | 4290 | 5103 | 5916 | 6729 | 7542 |
| 400 | 4393 | 4911 | 5946 | 6981 | 8016 | 9050 |

| typ 466/2 |
| --- |
| šířka mm výška mm | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 100 | 4072 | 4305 | 4772 | 5238 | 5705 | 6171 |
| 150 | 4375 | 4664 | 5241 | 5818 | 6395 | 6973 |
| 200 | 4678 | 5022 | 5710 | 6398 | 7086 | 7774 |
| 300 | 5283 | 5783 | 6648 | 7558 | 8468 | 9378 |
| 400 | 5888 | 6454 | 7586 | 8718 | 9849 | 10981 |

| Upevňovací prvky | Cenová nabídka na požádání | Poznámka |
| --- | --- | --- |
|  |  | Protipožární mřížky typy 465 a 466 – zkouška požární odolnosti do průřezu menšího než 90.000 mm2. |

Strana - XV